| Перечень работ по содержанию и текущему ремонту Общего имущества |
| --- |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| Раздел I. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю | Полностью |
| 1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю | Полностью |
| 1.3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | Полностью |
| 1.4 | Уборка придомовой территории, в т.ч. (в летний период) очистка от поросли отмосток и приствольных кругов; вывоз снега (в зимний период) | 6 раз в неделю | Полностью |
| 1.5 | Вывоз твердых бытовых отходов (стекло, бумага, металл, пластик, прочее) | Ежедневно | Полностью |
| 1.6 | Мытье дезинфицирующим раствором мусорокамер, контейнеров для ТБО | 1 раз в месяц | Полностью |
| 1.7 | Дератизация подвального помещения | По мере необходимости | Полностью |
| 1.8 | Дезинсекция подвального помещения | По мере необходимости | Полностью |
| 1.9 | Дезинфекция подвального помещения | По мере необходимости | Полностью |
| 1.10 | Очистка помещения (подвалов) от мусора | По мере необходимости | Полностью |
| 1.11 | Установка, замена контейнера | По мере необходимости | Полностью |
| 1.12 | Прочистка трапов, трубопроводов канализации в мусорокамере в случае засора | По мере необходимости | Полностью |
| 1.13 | Ремонт мест выпадения кафельной плитки стен и пола мусорокамеры | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов |
| 2.1. | Специальные общедомовые технические устройства |
| 2.1.1. | Техническое обслуживание автоматической системы противодымной защиты | Ежемесячно | Полностью |
| 2.1.2. | Очистка шахты дымоудаления от мусора | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3. | Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации | Ежемесячно | Полностью |
| 2.1.4. | Техническое обслуживание системы оповещения людей о пожаре | Ежемесячно | Полностью |
| 2.1.5. | Техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения | Ежемесячно | Полностью |
| 2.1.7. | Техническое обслуживание лифтов | Постоянно | Полностью |
| 2.1.8. | Техническое обслуживание лифтовой и диспетчерской связи | Постоянно | Полностью |
| 2.1.9. | Техническое обслуживание насосной станции | Постоянно | Полностью |
| 2.1.10. | Техническое обслуживание станции водоочистки | Постоянно | Полностью |
| 2.1.11. | Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | Постоянно | Полностью |
| 2.1.12. | Техническое обслуживание автоматически запирающихся устройств входных дверей в подъезды, дверей мусорокамер | Ежемесячно | Полностью |
| 2.1.13. | Техническое обслуживание приборов учета | Ежемесячно | Полностью |
| 2.1.14. | Профилактический осмотр систем молниезащиты | 2 раза в год | Полностью |
| 2.2. | Кровли, водостоки |
| 2.2.1. | Смена рулонного покрытия кровли | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.2.2. | Смена рулонного покрытия козырьков | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.2.3. | Постановка заплат на покрытия рулонной кровли (до 1 м2) | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.2.4. | Установка решеток на воронки внутреннего водостока | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.5. | Очистка кровли от снега, наледи | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.6. | Отогрев воронок внутренних водостоков | По мере необходимости (при затоплении) | Полностью |
| 2.2.7. | Смена отдельных участков внутренних водостоков | При необходимости | Не более 15 % |
| 2.2.8. | Прочистка засоров внутренних водостоков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.9. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.10. | Очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.3. | Внутренняя отделка |
| 2.3.1. | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей с добавлением прутка | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.3.2. | Укрепление металлических ограждений лестничных маршей | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.4. | Смена разбитых оконных стёкол | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.5. | Смена створок оконных заполнений | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.3.6. | Смена дверных полотен | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.3.7. | Смена дверных коробок | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.3.8. | Смена доводчиков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.3.9. | Ремонт и регулировка доводчиков | при профосмотре и по заявкам | Полностью |
| 2.3.10. | Смена навесных, врезных, накладных замков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.11. | Смена выпавшей плитки в полах на лестничных клетках, переходных лоджиях и др. помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.3.12. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.13. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4. | Электрооборудование |
| 2.4.1. | Смена эл. провода | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.2. | Ликвидация аварии в групповой сети эл.освещения с выявлением и устранением причины аварии | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.3. | Включение автоматического выключателя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.4. | Смена автоматического выключателя, пакетного переключателя, предохранителя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.5. | Смена, калибровка плавких вставок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.6. | Смена сжимов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.7. | Смена фазных перемычек на клеммнике этажного щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.8. | Укрепление эл. щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.9. | Смена общедомового прибора учета | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.10. | Изоляция эл. проводов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.11. | Укрепление эл. провода открытой проводки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.12. | Смена светильника | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.13. | Смена плафона | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.14. | Смена перегоревших ламп | При профосмотрах и по заявкам | Полностью |
| 2.4.15. | Смена выключателя или штепсельной розетки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.16. | Смена фотореле, реле времени | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.17. | Регулировка фотореле, реле времени | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.18. | Замеры сопротивления изоляции электропроводки | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 2.4.19. | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях | Ежемесячно | Полностью |
| 2.4.20. | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках | Ежемесячно | Полностью |
| 2.4.21. | Профилактический осмотр дворового освещения | Ежемесячно | Полностью |
| 2.4.22. | Профилактический осмотр электрощитовых | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 2.5.1. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации засора | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.2. | Смена отдельных участков канализационных труб внутри здания Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.5.3. | Смена выпусков канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.5.4. | Смена фасонных частей канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.5.5. | Закрытие и открытие задвижек | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.7. | Запуск системы отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.5.8. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.5.9. | Регулировка системы центрального отопления | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.10. | Смена радиатора | По мере необходимости | Не более 5% |
| 2.5.11. | Промывка радиатора | По мере необходимости (при непрогреве) | Полностью |
| 2.5.12. | Сварочные работы (заваривание свищей) | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.13. | Смена сгонов, муфт, контргаек до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.14. | Смена задвижек д. до 150 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.15. | Ревизия задвижек д. до 150 мм | При подготовке к зиме | Полностью |
| 2.5.16. | Смена вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.17. | Ремонт вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.18. | Смена автоматических терморегуляторов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.19. | Установка хомутов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.20. | Укрепление моек в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.21. | Смена моек в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.22. | Смена смесителей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.23. | Ремонт смесителей (в т.ч. с душевыми шлангами и лейками) в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.24. | Смена гибких подводок в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.25. | Смена сифонов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.26. | Смена арматуры к смывному бачку в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.27. | Смена унитазов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.28. | Смена смывных бачков в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.29. | Смена душевых поддонов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.30. | Восстановление гидроизоляции пола в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.31. | Смена шлангов, рассекателей в мусорокамерах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6. | Прочее |
| 2.6.1. | Заделка отверстий в перекрытии цементным раствором (после смены труб) | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.2. | Пробивка штроб для смены эл. провода с последующей заделкой | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.3. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | По заявкам | Полностью |
| 2.6.4. | Удаление засоров в вентканалах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.5. | Подключение эл. сварочного аппарата и др. эл. приборов для работ на общем имуществе | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.6. | Водоотлив из подвала механическим насосом | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел III. Прочие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
| 3.1. | Кровли, водостоки |
| 3.1.1. | Профилактический осмотр кровли и ливнестоков | 2 раза в год | Полностью |
| 3.1.2. | Очистка кровли от мусора | При профосмотре, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.3. | Очистка воронок водостоков от мусора | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.4. | Ремонт штукатурки оголовков вентканалов | По мере необходимости | Полностью |
| 3.1.5. | Укрепление, ремонт металлических лестниц и ограждений на кровле и при выходе на кровлю | По мере необходимости | Полностью |
| 3.1.6. | Промазка поверхности мягких кровель готовым составом | 1 раз в 10 лет (через 5 лет после ввода в эксплуатацию или капитального ремонта) | Полностью |
| 3.2. | Внутренняя отделка |
| 3.2.1. | Профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, штукатурки, другой отделки | 2 раза в год | Полностью |
| 3.2.2. | Профилактический осмотр дверных, оконных заполнений | 2 раза в год | Полностью |
| 3.2.3. | Ремонт внутренней штукатурки стен и потолков | По мере необходимости | Не более 5% |
| 3.2.4. | Ремонт внутренней штукатурки оконных и дверных откосов | По мере необходимости | Не более 5% |
| 3.2.5. | Водоэмульсионная окраска стен, потолков | По мере необходимости | Не более 5% |
| 3.2.6. | Масляная окраска деревянных дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.7. | Масляная окраска металлических дверей | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.8. | Смена покрытия пола в кабине лифта | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.9. | Смена деревянных дверных наличников | По мере необходимости | Не более 5% |
| 3.2.10. | Укрепление дверных наличников | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.11. | Регулировка и смазка оконной фурнитуры | При профосмотре и по заявкам | Полностью |
| 3.2.12. | Смена разбитых стекол в дверных полотнах | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.13. | Смена отдельных плиток подвесного потолка | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.14. | Укрепление каркаса подвесного потолка | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.15. | Окраска трубопроводов в помещениях общего пользования | По мере необходимости при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.2.16. | Установка решеток на вытяжных отверстиях вентканалов в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3. | Наружная отделка |
| 3.3.1. | Окраска ранее окрашенных стен фасадов с подготовкой грунтом | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.2. | Масляная окраска металлических ограждений лестниц | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.3. | Ремонт штукатурки гладких стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.4. | Перетирка штукатурки стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.5. | Масляная окраска гладких металлических поверхностей (наружные двери) | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 3.4.1. | Профилактическая прочистка стояков канализации | 2 раза в год | Полностью |
| 3.4.2. | Профилактический осмотр общего имущества в помещениях, не являющихся помещениями общего пользования | 1 раз в год (при предоставлении доступа в помещения) | Полностью |
| 3.4.3. | Профилактический осмотр системы центрального отопления | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.4. | Профилактический осмотр инженерного оборудования в помещениях общего пользования | 6 раз в год | Полностью |
| 3.4.5. | Укрепление теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.6. | Устройство теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.7. | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 3.5. | Внешнее благоустройство |
| 3.5.1. | Восстановление асфальтовой отмостки около строений с подсыпкой песка, щебня до 5 см | По мере необходимости | Не более 5% |
| 3.5.2. | Масляная окраска поверхностей МАФ | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |
| 3.5.3. | Ремонт малых архитектурных форм | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.4. | Завоз песка в песочницы | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |
| 3.5.5. | Омоложение, обрезка, валка деревьев на придомовой территории | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.6. | Ремонт асфальтовых покрытий дворовых въездов, проездов, тротуаров, площадок перед входами в подъезд отдельными местами (до 1 м2) | По мере необходимости, в летний период | Не более 5% |
| 3.5.7. | Ремонт покрытий, выложенных тротуарной плиткой | По мере необходимости, в летний период | Не более 5% |
| 3.5.8. | Восстановление газонов (завоз земли) | По мере необходимости, в летний период | Не более 5% |