###### ПЕРЕЧЕНЬ

###### УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

I. УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И  РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Диспетчеризация инженерных систем.

Перечень эксплуатационных услуг.

1.1. Управление и контроль за инженерными системами здания в круглосуточном режиме.

1.2. Диспетчеризация лифтового оборудования.

1.3. Взаимодействие с городскими коммунальными службами.

1.4. Ведение дежурных журналов.

1.5. Хранение и выдача ключей от подотчетных помещений (относящихся к Общему имуществу).

1.6. Принятие текущих заявок.

1.7. Управление дежурной сменой.

1.8. Сбор информации для проведения анализа состояния систем жизнеобеспечения.

2. Электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение.

Система электроснабжения этажных, квартирных щитов – до вводного автомата квартирного щита.

Системы электроснабжения вентиляционного оборудования, лифтов, насосов, индивидуального теплового пункта (ИТП), оборудования автостоянки, электроосвещения, слаботочных устройств и др.

Силовое электрооборудование инженерных систем.

Электроосвещение мест общего пользования, технических помещений, наружное.

Перечень эксплуатационных услуг.

2.1. Круглосуточное обслуживание электрооборудования и электроосвещения.

2.4. Ремонт и замена неисправного оборудования.

2.5. Регламентные и профилактические работы.

2.6. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, цепи “фаза-ноль”.

2.7. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

2.8. Проверка элементов заземляющегося устройства и цепи между заземлителями и заземляющими элементами.

2.9. Ежегодное метрологическое обслуживание электротехнических приборов.

  - Шкафов вводных и вводно-распределительных устройств.

  - Внутреннего электрооборудования здания и электросетей, питание электроприемников потребителей.

  - Этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями.

  - Осветительных установок с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления.

  - Силовых и осветительных установок, автоматизации котельных.

  - Электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, грузовых и пассажирских лифтов.

2.19. Метрологическое обслуживание приборов.

3. Системы вентиляции.

По системе вытяжной вентиляции – до расположенной в квартире первой от магистрального воздуховода отвода с регулируемой заслонкой.

Вытяжные системы.

Перечень эксплуатационных услуг.

3.1. Обеспечения правильного функционирования оборудования во всех режимах.

3.3. Контроль состояния и режимов работы оборудования.

3.4. Проведение регламентных и профилактических работ в соответствии с документацией.

3.5. Проверка состояния герметичности и теплоизоляции вентиляционных коробов и ее восстановление.

4. Санитарно – технические системы.

Котельная.

Системы теплоснабжения.

Системы холодного и горячего водоснабжения – первый от стояка запорный кран включительно.

Система отопления – все оборудование, запроектированное в составе здания.

Система пожарного водоснабжения.

Система канализации и водоснабжения.

Перечень эксплуатационных услуг.

- Контроль состояния и режимов работы оборудования.

- Профилактические и регламентные работы в соответствии с документации.

- Ремонтные работы по обеспечению работоспособности систем.

- Контроль работы датчиков, контроллеров, исполнительных механизмов.

- Замена приборов, датчиков, блоков управления и др. по мере необходимости.

5. Лифтовое оборудование.

Перечень эксплуатационных услуг.

  - Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации лифтов.

  - Ежегодная аттестация лифтов в Управлении по технологическому и экологическому надзору РосТехнадзора по Белгородской области.

  - Устранение неисправностей в работе лифтов, замена оборудования по мере необходимости.

  - Организовать эксплуатацию лифтов в объеме и согласно разделу 12.1 « Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов».

6. Ремонтные и сопутствующие работы.

По общестроительной части – до входной двери в квартиру.

Перечень эксплуатационных услуг.

6.1. Мелкий ремонт помещений общего пользования, в том числе дверей, окон, замков по мере необходимости.

6.2. Мелкий ремонт и покраска ограждения территории по мере необходимости.

7. Обслуживание наружных сетей, канализации и водостока.

Перечень эксплуатационных услуг.

7.1. Контроль состояния наружных сетей канализации и водостока.

7.2. Поддерживание их в рабочем состоянии.

7.3. Техническое обслуживание наружных сетей.

8. Оборудование системы пожарной сигнализации

Перечень эксплуатационных услуг.

8.1. Проведение профилактических работ.

8.2. Диагностика, определение и ремонт неисправностей оборудования.

9. Клининговые услуги.

Перечень эксплуатационных услуг.

10.1. Уборка мест общего пользования.

10.2. Вывоз твердых бытовых отходов.

10.3. Уборка придомовой территории.

Перечень услуг по содержанию и ремонту помещения, может быть измен в следующем порядке:

- сторона - инициатор изменения перечня услуг направляет противоположной стороне Договора  предложения по изменению перечня услуг в письменном виде;

- полученные предложения рассматриваются противоположной стороной Договора не более одного месяца;

- при отсутствии разногласий сторон, заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору, предметом которого является  изменение перечня услуг и работ по содержанию и ремонту помещения.

Зоной эксплуатационной ответственности Управляющего является:

- по вентиляции - до первой регулируемой воздушной заслонки от магистрального воздуховода включительно;

- по электроснабжению - до вводных клемм первого отключающего устройства в квартирном  электрощите;

- по слаботочным системам - до клеммы в контрактном щите включительно (кроме телефонии, интернета, телевидения);

- по холодному и горячему водоснабжению - до первого от стояка запорного крана включительно;

- по канализации – до первого стояка отвода (включительно).

II. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. Холодное водоснабжение.

2. Горячее водоснабжение .

3. Водоотведение.

4. Теплоснабжение.

5. Электроэнергия.

III. УСЛУГИ ОХРАНЫ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

VI. АГЕНТСКИЕ  УСЛУГИ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И УСЛУГ ОХРАНЫ